| SPORZĄDZIŁ | SPRAWDZIŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- | --- |
| Justyna Kuchniczak Kierownik Działu Zapewnienia Jakości | Marcin Stoiński Kierownik Produkcji | Marek Skowron Kierownik Działu Utrzymania Ruchu |

| Cel: | Celem procesu jest utrzymanie w zdatności technicznej maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia do badań i pomiarów a także obiektów infrastruktury. |
| --- | --- |
| Zakres: | - Utrzymania Ruchu- maszyny i urządzenia oraz infrastruktura (budynki, obiekty zewnętrzne itp.) - Środki transportu – wózki widłowe – reguluje procedura magazynu - Wyposażenie do badań i pomiarów – reguluje procedura SKP - Sprzęt biurowo – komputerowy – reguluje procedura IT |
| Odpowiedzialności: | - Kierownik Działu Utrzymania Ruchu – odpowiada za ustanowienie i utrzymywanie w pełnej gotowości i sprawności technicznej maszyn i urządzeń oraz infrastruktury - Kierownik Magazynu – odpowiada za sprawność i nadzór nad wózkami widłowymi - Kierownik Działu Zapewnienia Jakości – odpowiada za nadzór i sprawność sprzętu kontrolno-pomiarowego - Kierownik IT – odpowiada za sprzęt komputerowo – biurowy oraz środki łączności - Pracownicy Hilding Anders Polska odpowiadają za przestrzeganie i stosowanie zasad ustanowionych przez zakład. |
| Definicje: | - Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń – zespół czynności wykonywanych w okresach pomiędzy przeglądami lub remontami zgodnie z wytycznymi DTR oraz dla maszyn z ich instrukcjami. - Konserwacja – czynności zmniejszające tempo procesu zużycia maszyn i urządzeń oraz umożliwiające normalne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. - Przegląd – czynności związane z regulacją zespołów mających wpływ na dokładność procesu, usunięciem usterek i uszkodzeń oraz ustaleniem stopnia zużycia elementów maszyny/ urządzenia / budynku. - Remont – wykonywanie zakresu robót mających na celu doprowadzenie do należytego stanu zużytych elementów maszyny/ urządzenia, przywracających w całości lub w części stan pierwotnej użyteczności . - System AGILITY – rejestr, w którym operatorzy maszyn/ urządzeń zgłaszają wszystkie awarie oraz zatwierdzają fakt ich usunięcia. Mechanicy opisują w systemie przeprowadzone prace dot. przeglądów i konserwacji. |
| Dokumenty powiązane: | - Procedura zarządzania narzędziami kontrolnymi - Instrukcja zarządzania narzędziami - Procedura IT - Instrukcje BHP - Dokumentacja techniczno- ruchowa urządzeń DTR - Nadzór nad dokumentami Systemu Zarządzania Jakością, - Nadzór nad udokumentowaną informacją - Świadectwa legalizacji |
| Załączniki: | - Wykaz maszyn i urządzeń – System AGILITY - Wykaz elektronarzędzi – System AGILITY - Księgi obiektu - Raporty z pomiarów elektrycznych |
| Historia zmian. Nr korekty; Data korekty; Opis korekty. ①; 28.12.2016; Powstanie Instrukcji. ②; 21.12.2023; Aktualizacja o osoby odpowiedzialne oraz udział w wyborze nowych maszyn. ③. ④. ⑤. |

- Nadzór nad maszynami / urządzeniami.

Nadzór nad urządzeniami i infrastrukturą techniczną Firmy sprawuje Kierownik Działu Utrzymania Ruchu, który poprzez Dział Utrzymania Ruchu zapewnienia gotowość eksploatacyjną maszyn.

- Na podstawie dokumentacji DTR i analizy awarii powstaje roczny plan przeglądów i remontów maszyn  urządzeń w  systemie AGILITY. Pracownicy Działu Utrzymania Ruchu lub upoważnieni dostawcy/wykonawcy prowadzą przeglądy i konserwacje, które rejestrują w systemie AGILITY.

- Wraz z dostawcami usług i firmami zewnętrznymi powstaje zaplecze części zamiennych do usuwania awarii.

- Upoważniony pracownik zgłasza w systemie AGILITY awarię i nadaje jej status:

A – Awaria z przestojem generująca duże straty w wydajności produkcji

B – Awaria bez przestoju, która zwiastuje rychłą awarię podzespołu

C – Awaria, której usunięcie możemy zaplanować w dni wolne od pracy

- Przeglądy prewencyjne – planowane - TPM

- Mechanik po przyjęciu i zatwierdzenia zgłoszenia przystępuje do realizacji zgodnie z procedurami.

- Mechanik lub osoba zgłaszająca awarię niesprawne  urządzenia/ maszyny  wyłącza z  eksploatacji i oznacza napisem informującym o niesprawności (np. „Niesprawne – Nie używać”)

- Po usunięciu awarii i odbiorze przez brygadzistę lub osobę odpowiedzialną

Urządzenie wraca do eksploatacji.

- Dział Księgowości wraz z Komisją Likwidacyjną zgłasza do likwidacji maszyny i urządzenia, których stan techniczny uniemożliwia dalszy ich remont. Decyzję o likwidacji podejmuje komisja likwidacyjna powołana przez Prezesa Zarządu.

- Użytkownicy maszyn, urządzeń i infrastruktury zobowiązani są do:

- utrzymywania porządku na stanowisku,

- kontroli pracy maszyny/ urządzenia zgodnie z  instrukcją obsługi i BHP,

- powiadamiania o wszelkich nieprawidłowościach w pracy maszyny / urządzenia swojego bezpośredniego przełożonego lub upoważnione przez niego osoby. Zgłaszana nieprawidłowość jest odnotowywana w systemie AGILITY

- Zakup nowych maszyn i urządzeń, sprzętu kontrolno – pomiarowego.

Zakupione urządzenia i sprzęt przed dopuszczeniem do stosowania podlegają odbiorowi wizualnemu dokonywanemu przez Kierownika Działu Utrzymania Ruchu – w przypadku maszyn i urządzeń oraz sprzętu kontrolno-pomiarowego. Sprawdzana jest zgodność z zamówieniem, kompletność, zgodność faktury z zakupem oraz opisem, poprawność działania. Jeśli urządzenie jest sprawne, urządzenie zostaje wpisane do wykazu maszyn i urządzeń i przekazane do eksploatacji z potwierdzeniem odbioru.

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu  lub dostawca prowadzi wszystkie prace związane z uruchomieniem zakupionej maszyny. Po uruchomieniu maszyny zostaje jej nadany numer i wpisujemy ją do systemu AGILITY. W systemie AGILITY zapisywane są wszelkie  dane dotyczące przeglądów, napraw i remontów.

Dział UTR wraz z działem Technicznym i Działem BHP bierze czynny udział przy wyborze nowych maszyn oraz urządzeń pod kątem oceny energochłonności w celu optymalizacji i minimalizowania zużycia energii w firmie HAP.

- Czasookres wykonywania pomiarów elektrycznych w budynkach, maszyn i urządzeń

-  maszyny i urządzenie produkcyjne zasilanie poprzez wtyczkę oraz przedłużacze ich zasilające ustala się   czasookres pomiarów co 12 miesięcy

- maszyny i urządzenia produkcyjne zasilane poprzez trwałe połączenie ich zasilania ustala się czasookres pomiarów elektrycznych co 24 miesięcy.

-  instalacja elektryczna i odgromowa  budynków socjalno -biurowych,  hal produkcyjnych, hal magazynowych ustala się czasookres pomiarów elektrycznych zgodnie z przepisami co 60 miesięcy